## Listado_Recursos_Generacion
LISTADO DE RECURSOS DE GENERACIÓN
Código SIC | Nombre Recurso | Capacidad Efectiva Neta [MW] | Factor de Conversión | Es Menor | Tipo Despacho | Combustible por Defecto | Fecha Operación | Municipio | Departamento | Agente Representante | Estado Recurso | Tipo Generación | Clasificación
3KL4 | POWER PLANT DRUMMOND 1 | 19.9 | 10 | SI | ND | GAS | 2024-04-22 | EL PASO | CESAR | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
3KLQ | AUTOG TERMOMACAGUA 1 | 4.9 | 0 | NO | ND | GAS | 2024-02-29 | TAME | ARAUCA | GENERSA S.A.S. E.S.P. | PRUEBAS | TERMICA | AUTOGENERADOR
3JNR | AUTOG UNIBOL 1 | 6.5 | 7.5 | SI | ND | GAS | 2024-02-11 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ENERCO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
TCBE | TERMOCARIBE III 1 | 52 | 8.597 | NO | DC | GAS | 2024-03-21 | SANTA ROSADE LIMA | BOLÍVAR | TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
3C3X | AUTOG INGENIO MARIA LUISA 1 | 1.8 | 0 | SI | ND | BAGAZO | 2021-08-14 | FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
3AXV | AGPE INGENIO DE OCCIDENTE | 1 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2021-03-04 | VILLA RICA | CAUCA | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOG PEQ. ESCALA
3AL6 | AGPE ENTREPALMAS | 0.5 | 0 | NO | ND | BIOGAS | 2020-12-31 | SAN MARTIN | META | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOG PEQ. ESCALA
2YQO | AUTOG FERTICOL | 17 | 1 | NO | ND | GAS | 2020-02-28 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | AUTOGENERADOR
2YWY | AUTOG TURGAS | 3.5 | 1 | NO | ND | GAS | 2020-02-08 | MARIQUITA | TOLIMA | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
2YB9 | AUTOG ECOPETROL ORITO | 4 | 0 | NO | ND | GAS | 2019-11-07 | ORITO | PUTUMAYO | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | PRUEBAS | TERMICA | AUTOGENERADOR
2XXR | AGPE - ECOPETROL LA HORMIGA | 1 | 1 | NO | ND | GAS | 2019-09-16 | VALLE DEL GUAMUEZ | PUTUMAYO | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOG PEQ. ESCALA
2Y2T | AUTOG CDS TM2500 | 19.9 | 0 | NO | ND | GAS | 2019-10-31 | VILLAVICENCIO | META | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | AUTOGENERADOR
2XXX | AUTOG TERMOSURIA | 19.9 | 0 | NO | ND | GAS | 2019-10-31 | VILLAVICENCIO | META | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | AUTOGENERADOR
TYP5 | TERMOYOPAL G5 | 50 | 8.0585 | NO | DC | GAS | 2021-02-11 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TYP4 | TERMOYOPAL G4 | 50 | 8.3937 | NO | DC | GAS | 2020-08-31 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TYP3 | TERMOYOPAL G3 | 50 | 8.4932 | NO | DC | GAS | 2020-08-31 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2WFN | TERMOCAPACHOS | 9.9 | 0 | SI | ND | GAS | 2019-08-04 | TAME | ARAUCA | GENERSA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2W4Y | AUTOG FAMILIA | 1 | 1 | NO | ND | GAS | 2019-03-23 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | AUTOGENERADOR
2V27 | AUTOG COCA-COLA FEMSA 1 | 2.44 | 1 | SI | ND | GAS | 2018-07-25 | TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
2U91 | TERMOMECHERO 6 | 19.3 | 0 | SI | ND | GAS | 2018-02-02 | YOPAL | CASANARE | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2U8Y | TERMOMECHERO 5 | 19.3 | 0 | SI | ND | GAS | 2017-12-16 | YOPAL | CASANARE | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2U93 | TERMOMECHERO 4 | 19.3 | 0 | SI | ND | GAS | 2018-02-02 | YOPAL | CASANARE | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
GE32 | GECELCA 32 | 270 | 10.2484 | NO | DC | CARBON | 2018-09-28 | PTO. LIBERTADOR | CÓRDOBA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2U5P | PROENCA II | 17 | 0.1 | SI | ND | CARBON | 2017-10-10 | GUACHENÉ | CAUCA | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2S9Q | TEQUENDAMA BIOGAS | 2.25 | 0 | SI | ND | BIOGAS | 2016-06-25 | FUNDACION | MAGDALENA | VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2S8S | DOÑA JUANA | 1.7 | 0 | SI | ND | BIOGAS | 2016-04-29 | BOGOTA D.C | BOGOTÁ. D.C. | BIOGAS COLOMBIA S.A.S. E.S.P | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
2S8I | AUTOG REFICAR 1 | 9.9 | 0 | NO | ND | GAS | 2016-04-26 | CARTAGENA | BOLÍVAR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
2S6Q | AUTOG YAGUARITO | 1.6 | 0 | NO | ND | BIOGAS | 2016-03-22 | SAN CARLOSGUAROA | META | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
2S6S | AUTOG ARGOS YUMBO | 9.9 | 0 | NO | ND | CARBON | 2016-03-20 | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
2V25 | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | 15 | 0 | NO | ND | CARBON | 2018-10-02 | SOGAMOSO | BOYACÁ | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
ARG1 | AUTOG ARGOS CARTAGENA 1 | 16 | 8.95 | NO | ND | GAS | 2016-03-15 | CARTAGENA | BOLÍVAR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
TMB1 | TERMOBOLIVAR 1 | 9.7 | 0 | SI | ND | GAS | 2016-03-04 | TOPAGA | BOYACÁ | GENERSA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TSJ2 | TASAJERO 2 | 170 | 10.1502 | NO | DC | CARBON | 2015-11-30 | SAN CAYETANO | NORTE DE SANTANDER | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
PRF1 | PURIFICACION | 8 | 11.148 | SI | ND | GAS | 2014-11-25 | PURIFICACION | TOLIMA | SURENERGY S.A.S. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
GEC3 | GECELCA 3 | 164 | 10.1434 | NO | DC | CARBON | 2015-09-17 | PTO. LIBERTADOR | CÓRDOBA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
CTM1 | EL MORRO 1 | 19.9 | 12.4 | SI | ND | GAS | 2007-05-23 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
CTM2 | EL MORRO 2 | 19.9 | 13.84 | SI | ND | GAS | 2007-08-09 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
CIMR | CIMARRON | 19.9 | 13.5 | SI | ND | GAS | 2007-08-18 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
TPD1 | TERMOPIEDRAS | 3.75 | 0 | SI | ND | GAS | 1999-12-30 | PIEDRAS | TOLIMA | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
PPA4 | PAIPA 4 | 165 | 9.2991 | NO | DC | CARBON | 1999-01-08 | PAIPA | BOYACÁ | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
MRL1 | MERILECTRICA 1 | 164 | 9.0003 | NO | DC | GAS | 1998-02-05 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TDR1 | TERMODORADA 1 | 50 | 9.663 | NO | DC | GAS | 1997-08-11 | LA DORADA | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
ZPA5 | ZIPAEMG 5 | 63 | 12.6678 | NO | DC | CARBON | 1985-12-14 | TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
ZPA4 | ZIPAEMG 4 | 64 | 12.9999 | NO | DC | CARBON | 1981-04-01 | TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
ZPA3 | ZIPAEMG 3 | 63 | 11.7024 | NO | DC | CARBON | 1976-01-01 | TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
ZPA2 | ZIPAEMG 2 | 36 | 11.4401 | NO | DC | CARBON | 1964-01-01 | TOCANCIPA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TSJ1 | TASAJERO 1 | 165 | 9.2374 | NO | DC | CARBON | 1985-02-20 | SAN CAYETANO | NORTE DE SANTANDER | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
PRG2 | PROELECTRICA 2 | 45 | 8.0707 | NO | DC | GAS | 1993-07-01 | CARTAGENA | BOLÍVAR | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
PRG1 | PROELECTRICA 1 | 45 | 8.2719 | NO | DC | GAS | 1993-07-01 | CARTAGENA | BOLÍVAR | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
PLQ3 | PALENQUE 3 | 13 | 14.3162 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | GIRON | SANTANDER | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
PPA3 | PAIPA 3 | 70 | 11.4369 | NO | DC | CARBON | 1982-05-06 | PAIPA | BOYACÁ | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
PPA2 | PAIPA 2 | 72 | 10.5569 | NO | DC | CARBON | 1975-01-01 | PAIPA | BOYACÁ | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
PPA1 | PAIPA 1 | 36 | 12.4335 | NO | DC | CARBON | 1963-01-01 | PAIPA | BOYACÁ | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TGJ2 | GUAJIRA 2 | 130 | 10.216 | NO | DC | MEZCLA GAS - CARBÓN | 1987-11-23 | DIBULLA | LA GUAJIRA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TGJ1 | GUAJIRA 1 | 145 | 10.1549 | NO | DC | CARBON | 1983-08-08 | DIBULLA | LA GUAJIRA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
VLL1 | VALLE 1 | 39.5 | 0 | NO | DC | ACPM | 1994-01-01 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
TBU3 | TIBU 3 | 5 | 0 | NO | DC | DIESEL MAR | 1965-01-01 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
TBU2 | TIBU 2 | 5 | 0 | NO | DC | DIESEL MAR | 1965-01-01 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
TBU1 | TIBU 1 | 5 | 0 | NO | DC | DIESEL MAR | 1965-01-01 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
RMAR | RIOMAR 1 | 9 | 0 | NO | DC | GAS | 1995-07-20 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
PLQ4 | PALENQUE 4 | 14 | 0 | NO | DC | GAS | 1995-07-20 | GIRON | SANTANDER | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
LNN4 | LA UNION 4 | 9 | 0 | NO | DC | GAS | 1971-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
LNN3 | LA UNION 3 | 18 | 0 | NO | DC | GAS | 1971-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
LNN2 | LA UNION 2 | 9 | 0 | NO | DC | GAS | 1971-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
LNN1 | LA UNION 1 | 8 | 0 | NO | DC | GAS | 1971-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO8 | EL RIO 8 | 11 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO7 | EL RIO 7 | 10 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
CTG3 | CARTAGENA 3 | 66 | 11.522 | NO | DC | GAS | 1980-01-01 | CARTAGENA | BOLÍVAR | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
CTG2 | CARTAGENA 2 | 60 | 11.8104 | NO | DC | GAS | 1980-01-01 | CARTAGENA | BOLÍVAR | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
CTG1 | CARTAGENA 1 | 52 | 13.665 | NO | DC | GAS | 1995-07-20 | CARTAGENA | BOLÍVAR | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TBQ4 | BARRANQUILLA 4 | 60 | 11.6696 | NO | DC | GAS | 1980-01-01 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TBQ3 | BARRANQUILLA 3 | 60 | 10.5077 | NO | DC | GAS | 1980-01-01 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TYP1 | TERMOYOPAL 1 | 8 | 13.5515 | NO | DC | GAS | 2020-12-01 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TYP2 | TERMOYOPAL 2 | 28 | 12.0234 | NO | DC | GAS | 2004-07-29 | YOPAL | CASANARE | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
BRN3 | BARRANCA 3 | 24 | 0 | NO | DC | ACPM | 2016-03-20 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
BRN2 | BARRANCA 2 | 12 | 0 | SI | DC | GAS | 2016-02-01 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
BRN1 | BARRANCA 1 | 12 | 13.26 | SI | DC | ACPM | 2016-03-20 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO6 | EL RIO 6 | 10 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO5 | EL RIO 5 | 4 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO4 | EL RIO 4 | 4.5 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO3 | EL RIO 3 | 4.5 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO2 | EL RIO 2 | 4 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
ERO1 | EL RIO 1 | 1.8 | 0 | NO | DC | GAS | 1972-01-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
BLL2 | BALLENA 2 | 13 | 0 | NO | DC | GAS | 1983-01-01 | RIOHACHA | LA GUAJIRA | CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
BLL1 | BALLENA 1 | 13 | 0 | NO | DC | GAS | 1983-01-01 | RIOHACHA | LA GUAJIRA | CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
3KVZ | AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | 3.225 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-05-24 | CARTAGO | VALLE DEL CAUCA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3KOD | ECOPARQUE SOLAR BRISAS | 4 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-04-27 | AIPE | HUILA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3KXQ | AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | 1.6 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-05-24 | NEIVA | HUILA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3K8A | CELSIA SOLAR ALUMINA | 1.971 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2024-03-24 | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3KOL | GD PALERMO | 0.975 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-29 | FLANDES | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | PRUEBAS | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JPC | GD CHICORAL | 0.975 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-05-19 | FLANDES | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JPE | GD LOS CHORROS | 0.6 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-16 | FLANDES | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JQA | GD EL BANCO | 0.975 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-22 | ARMERO | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JP8 | GD LA URIBE | 0.6 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-03-14 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3K6X | GD LA HONDA | 0.975 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-03-14 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JPA | GD ALFEREZ | 0.6 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-22 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JP6 | GD BASILICA | 0.975 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-16 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JQC | GANDALF | 0.996 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-22 | SAN DIEGO | CESAR | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JQE | CANAHUATE | 0.996 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-22 | SAN DIEGO | CESAR | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3JPM | BARAYA | 0.996 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-18 | GALERAS | SUCRE | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3K6T | SOLAR ALEJANDRIA | 9.4 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-04-27 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3JPK | MINIGRANJA SAN PEDRO | 0.9959 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-27 | SAN PEDRO | SUCRE | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3KJK | SOL Y CIELO I | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-05-26 | MONTERIA | CÓRDOBA | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3JBP | LA NENERA | 0.975 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-01-13 | SAN JUAN NEPOMUC. | BOLÍVAR | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3L9B | AUTOG EL COPEY | 6.6 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2024-05-31 | EL COPEY | CESAR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3J83 | GUAMO | 9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-10-31 | GUAMO | TOLIMA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3J85 | NUMBANA | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-10-31 | GUAMO | TOLIMA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3J1J | PARQUE SOLAR HONDA I | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-12-28 | GUADUAS | CUNDINAMARCA | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3J4D | CAIMAN CIENAGUERO | 9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-12-15 | CIENAGA | MAGDALENA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3J2H | PETALO DE CORDOBA II | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-12-16 | CHINU | CÓRDOBA | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
TPUY | PARQUE SOLAR TEPUY | 83 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2024-06-12 | LA DORADA | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3J4V | PARQUE SOLAR LA MENA | 9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-02-16 | SAN CARLOSGUAROA | META | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3J4T | PARQUE SOLAR VERSALLES | 9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-03-11 | SAN JUANDE ARAMA | META | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3J4R | PARQUE SOLAR DINAMARCA | 9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-03-11 | SAN JUANDE ARAMA | META | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3IS2 | PARQUE SOLAR ARENAL | 2 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-12-30 | SAN ESTANISLAO | BOLÍVAR | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3INX | CARACOLI I | 50 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2023-07-31 | MALAMBO | ATLÁNTICO | SOL DE LAS CIÉNAGAS S.A.S. E.S.P. | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3K8E | BSB 504 | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-07-31 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | ISAGEN S.A. E.S.P. | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3K8C | BSB 503 | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-07-31 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | ISAGEN S.A. E.S.P. | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3IRZ | LA CASCADA DE GRANADA | 2.09 | 1.8 | SI | ND | AGUA | 2023-09-30 | GRANADA | ANTIOQUIA | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
3IRX | PORTON DEL SOL | 102 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2024-03-08 | LA DORADA | CALDAS | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL SAS ESP | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3HWK | AGPE EL ENCANTO | 0.986 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-06-08 | POLONUEVO | ATLÁNTICO | ENERMAS SAS ESP | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOG PEQ. ESCALA
3HG9 | COMUNIDAD EL SALVADOR II | 0.0037 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-03-24 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3HG7 | COMUNIDAD EL SALVADOR I | 0.0127 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-03-24 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3HF5 | FUNDACION | 100 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2023-02-28 | FUNDACION | MAGDALENA | ENEL COLOMBIA SA ESP | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3HDE | SAN BARTOLOME | 20 | 1.5474 | SI | ND | AGUA | 2023-05-14 | GUAPOTA | SANTANDER | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
3HYG | URUACO | 0.996 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-06-18 | LURUACO | ATLÁNTICO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA
3HF7 | CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | 21.9 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-08-30 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3HLD | LOS GIRASOLES | 9.5 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-08-05 | ABREGO | NORTE DE SANTANDER | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3HF9 | CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | 21.9 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-08-30 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3HWM | PETALO DEL MAGDALENA | 11.5 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-08-05 | ZONA BANANERA | MAGDALENA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3HE8 | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | 2.9 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-04-30 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
MATA | LA MATA | 80 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2023-02-28 | LA GLORIA | CESAR | SPK LA MATA S.A.S E.S.P | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3IZ6 | PARQUE SOLAR LA UNION | 100 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2023-02-28 | SAN CARLOS | CÓRDOBA | SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3IJF | AUTOG COSTAYACO | 2 | 0.0865 | NO | ND | GAS | 2023-09-04 | VILLAGARZON | PUTUMAYO | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
3J2B | SOLAR PLANETA RICA | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2024-04-17 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3IQA | SUNNORTE | 35 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2022-12-31 | OCANA | NORTE DE SANTANDER | GENERSOL S.A.S. E.S.P. | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3GVM | CELSIA SOLAR YUMA | 9.1 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-03-27 | FLANDES | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3GVK | CELSIA SOLAR DULIMA | 21.9 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-03-27 | FLANDES | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3GVI | GRANJA SOLAR FLANDES | 21.9 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-03-27 | FLANDES | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
RUB1 | TERMOEBR | 19 | 8.49 | NO | DC | ACPM | 2022-12-25 | PUERTO GAITAN | META | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
JAG1 | TERMOPROYECTOS | 19 | 7.26 | NO | DC | ACPM | 2022-12-25 | TAURAMENA | CASANARE | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | INACTIVO | TERMICA | NORMAL
3GSF | AUTOG BUGA I GRASAS | 4 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-04-15 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3IRI | ITUANGO_P | 600 | 1.769 | NO | DC | AGUA | 2022-12-31 | ITUANGO | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
3GJU | AUTOG INGENIO CARMELITA | 4.99 | 16.15 | NO | ND | BAGAZO | 2022-12-30 | RIOFRIO | VALLE DEL CAUCA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
3HS9 | AUTOG BUGA I SOLLA | 6.4 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-06-16 | BUGALAGRANDE | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3GPZ | MONTELIBANO | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-12-21 | MONTELIBANO | CÓRDOBA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3FCD | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | 7.4 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-03-30 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3FCF | GRANJA SOLAR LANCEROS | 9.1 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-01-30 | MELGAR | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3GRD | GRANJA SOLAR SAN FELIPE | 9.1 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-01-30 | ARMERO | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3GI6 | GRANJA SOLAR EL SALADO | 0.0998 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-06-17 | DAGUA | VALLE DEL CAUCA | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3GJQ | TERMOTASAJERO DOS SOLAR | 4 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-12-26 | SAN CAYETANO | NORTE DE SANTANDER | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
GYPO | GUAYEPO | 370 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2022-09-30 | PONEDERA | ATLÁNTICO | ENEL COLOMBIA SA ESP | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3GFQ | AGPE FERCH2 | 0.00675 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-11-17 | FLORIDABLANCA | SANTANDER | ENERMAS SAS ESP | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOG PEQ. ESCALA
3HBN | TIERRA LINDA | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-04-04 | CHINU | CÓRDOBA | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3HBP | LA TOLUA | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2023-04-04 | SAMPUES | SUCRE | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3EXH | PARQUE EOLICO WESP01 | 12 | 0.001 | SI | ND | VIENTO | 2022-08-31 | URIBIA | LA GUAJIRA | ISAGEN S.A. E.S.P. | PRUEBAS | EOLICA | NORMAL
3HDG | OIBITA | 20 | 1.6205 | SI | ND | AGUA | 2023-05-14 | GUAPOTA | SANTANDER | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
3EXB | CERRITOS | 11.5 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-09-19 | MARIQUITA | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3EV1 | LOS CABALLEROS | 11.5 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-09-15 | ARMERO | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3EV3 | LA MEDINA | 11.5 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-09-15 | MARIQUITA | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3EP6 | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | 2.45 | 0.001 | NO | ND | RAD SOLAR | 2022-09-21 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3ENE | SINCE | 18.5 | 0.001 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-09-10 | SINCE | SUCRE | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3ENA | TESORITO | 200 | 7.5166 | NO | DC | GAS | 2022-09-14 | SAHAGUN | CÓRDOBA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
3EDL | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | 17.9 | 0.001 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-09-12 | PUERTO GAITAN | META | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3EFY | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-09-12 | PUERTO GAITAN | META | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3EBN | GR PARQUE SOLAR TUCANES | 9.9 | 0.001 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-05-31 | CARTAGENA | BOLÍVAR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3E9I | ZEUS | 9.9 | 1.4143 | SI | ND | AGUA | 2022-05-19 | DON MATIAS | ANTIOQUIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
3EE4 | PARQUE EOLICO GUAJIRA I | 19.9 | 0.001 | SI | ND | VIENTO | 2022-04-30 | URIBIA | LA GUAJIRA | ISAGEN S.A. E.S.P. | PRUEBAS | EOLICA | NORMAL
3E7C | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | 4.99 | 0.001 | NO | ND | RAD SOLAR | 2022-06-11 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3E98 | AUTOG COLOMBINA DEL CAUCA | 0.3 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2022-05-30 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | INACTIVO | SOLAR | AUTOGENERADOR
3ED1 | AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD | 1 | 1.9 | NO | ND | AGUA | 2022-05-31 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | AUTOGENERADOR
3DSO | HELIOS I | 16 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-03-03 | VILLAVICENCIO | META | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3F5N | AUTOG PINTUCO | 1.406 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-08-25 | RIONEGRO | ANTIOQUIA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3F5L | AUTOG CI JEANS | 1.392 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2023-08-25 | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3DXJ | LAS VIOLETAS | 0.945 | 0.5559 | SI | ND | AGUA | 2022-03-30 | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | P.CH EL COCUYO SAS ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
TCDT | TERMOCANDELARIA CC | 555 | 6.488 | NO | DC | GAS | 2023-10-27 | CARTAGENA | BOLÍVAR | TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
3H2U | TZ II | 10.5 | 0.7 | SI | ND | AGUA | 2021-12-31 | TARAZA | ANTIOQUIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | PRUEBAS | HIDRAULICA | NORMAL
3CSH | GY SOLAR AURORA | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2022-08-11 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3CG9 | LA CHORRERA | 15 | 10 | SI | ND | AGUA | 2022-05-31 | SAN ANDRES | ANTIOQUIA | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
3BZB | CELSIA SOLAR LA PAILA | 9.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2021-08-07 | ZARZAL | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3C3Z | LA SIERPE | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2021-09-25 | MAJAGUAL | SUCRE | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3C4V | AUTOG TERMOTAME | 5 | 0 | SI | ND | GAS | 2021-09-02 | TAME | ARAUCA | GENERSA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
3B4L | GRANJA SOLAR BELMONTE | 5.06 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2021-04-30 | PEREIRA | RISARALDA | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
3DDT | LATAM SOLAR LA LOMA | 150 | 0.001 | NO | DC | RAD SOLAR | 2021-12-31 | EL PASO | CESAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | PRUEBAS | SOLAR | NORMAL
3ADA | AUTOG PTAR BELLO | 5 | 0 | SI | ND | BIOGAS | 2020-11-30 | BELLO | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | AUTOGENERADOR
3ACC | CELSIA SOLAR CARMELO | 9.9 | 0.001 | SI | ND | RAD SOLAR | 2020-12-27 | CANDELARIA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
3AQP | CAUYA | 1.51 | 0.75 | SI | ND | AGUA | 2022-04-25 | ANSERMA | CALDAS | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
TFL4 | FLORES 4 CC | 445 | 7.0066 | NO | DC | GAS | 2010-12-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
TRN1 | TERMONORTE | 88 | 8.09 | NO | DC | GAS | 2018-12-01 | SANTA MARTA | MAGDALENA | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | NORMAL
TRM1 | TERMOCENTRO CC | 272 | 7.372 | NO | DC | GAS | 2000-11-30 | CIMITARRA | SANTANDER | GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
TFL1 | FLORES I CC | 160 | 7.267 | NO | DC | GAS | 1993-11-01 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
TSR1 | TERMOSIERRA CC | 433 | 6.2688 | NO | DC | GAS | 1998-02-07 | PTO NARE | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
TVL1 | TERMOVALLE CC | 241 | 6.5573 | NO | DC | ACPM | 2011-12-17 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | PRIME TERMOVALLE S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
TEC1 | TERMOEMCALI CC | 229 | 6.9386 | NO | DC | GAS | 1999-07-16 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
TBST | TEBSAB CC | 791 | 7.1898 | NO | DC | GAS | 1989-10-21 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | OPERACIÓN | TERMICA | CICLO COMBINADO
3AFQ | POCUNE | 1 | 1.018 | SI | ND | AGUA | 2020-12-31 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
3A44 | PLANTA SOLAR BAYUNCA I | 3 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2020-09-30 | CARTAGENA | BOLÍVAR | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
TR3G | TRINA-VATIA BSLIII | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2020-11-30 | PUERTO GAITAN | META | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
2ZP9 | TRINA-VATIA BSLI | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2020-09-10 | PUERTO GAITAN | META | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
TR2G | TRINA-VATIA BSLII | 19.9 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2021-01-22 | PUERTO GAITAN | META | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
2ZHY | CELSIA SOLAR ESPINAL | 9.9 | 0.001 | SI | ND | RAD SOLAR | 2020-05-31 | ESPINAL | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
2ZCF | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 19.9 | 4.58 | SI | ND | AGUA | 2020-06-11 | SAN ANDRES | ANTIOQUIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2YIR | PCH LA LIBERTAD | 1.2 | 1.111 | SI | ND | AGUA | 2020-03-14 | TOCA | BOYACÁ | EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2VJS | CELSIA SOLAR BOLIVAR | 8.06 | 0 | SI | ND | RAD SOLAR | 2019-02-03 | SANTA ROSADE LIMA | BOLÍVAR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
2TYI | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | 9.8 | 0 | NO | ND | RAD SOLAR | 2017-09-03 | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR | AUTOGENERADOR
HMIN | ESCUELA DE MINAS | 55 | 1.603 | NO | DC | AGUA | 2019-09-30 | MARINILLA | ANTIOQUIA | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
2YNA | HIDROBARRANCAS | 4.7 | 4.7 | SI | ND | AGUA | 2020-11-26 | DABEIBA | ANTIOQUIA | HIDROELECTRICA BARRANCAS SAS ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2WC5 | MULATOS II | 7.34 | 1.41 | SI | ND | AGUA | 2019-08-26 | TARSO | ANTIOQUIA | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
EPFV | EL PASO | 68 | 0 | NO | DC | RAD SOLAR | 2024-03-23 | EL PASO | CESAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | SOLAR | NORMAL
2V5G | JUAN GARCIA | 4.52 | 1 | SI | ND | AGUA | 2018-09-12 | LIBORINA | ANTIOQUIA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2UX3 | AURES BAJO | 19.4 | 0.98 | SI | ND | AGUA | 2018-12-12 | SONSON | ANTIOQUIA | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2UR5 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA II | 1.1 | 0.301 | SI | ND | AGUA | 2018-10-06 | S. JOSELA MONTA | ANTIOQUIA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2UPH | TEQUENDAMA 4 | 14.2 | 1 | SI | ND | AGUA | 2018-04-03 | SAN ANTONIODE TENA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2UPF | TEQUENDAMA 3 | 14.2 | 1 | SI | ND | AGUA | 2018-04-03 | SAN ANTONIODE TENA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2UPD | TEQUENDAMA 2 | 14.2 | 1 | SI | ND | AGUA | 2018-04-03 | SAN ANTONIODE TENA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2UPJ | TEQUENDAMA 1 | 14.2 | 1 | SI | ND | AGUA | 2018-04-03 | SAN ANTONIODE TENA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2U1G | LAS PALMAS | 2.8 | 0.15 | SI | ND | AGUA | 2017-08-30 | SANTA ROSADE OSOS | ANTIOQUIA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2TUV | LUZMA II | 19.6 | 3.6351 | SI | ND | AGUA | 2017-10-07 | AMALFI | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2TUT | LUZMA I | 19.6 | 3.6594 | SI | ND | AGUA | 2017-10-07 | AMALFI | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2T7D | AUTOG CANTAYUS | 4.32 | 1.433 | SI | ND | AGUA | 2017-05-20 | CISNEROS | ANTIOQUIA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | AUTOGENERADOR
2T4P | SAN MATIAS | 19.9 | 1.0237 | SI | ND | AGUA | 2017-04-25 | COCORNA | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2T1L | EL MOLINO | 19.9 | 1.0236 | SI | ND | AGUA | 2017-04-19 | COCORNA | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2SW1 | EL EDEN | 19.9 | 3.7092 | SI | ND | AGUA | 2017-03-02 | PENSILVANIA | CALDAS | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2SS2 | MAGALLO | 5.7 | 0 | SI | ND | AGUA | 2016-12-22 | CONCORDIA | ANTIOQUIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2SDR | ALEJANDRIA | 17 | 1.063 | SI | ND | AGUA | 2017-03-02 | ALEJANDRIA | ANTIOQUIA | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2S9L | EL COCUYO | 0.7 | 0.1 | SI | ND | AGUA | 2016-05-20 | VERSALLES | VALLE DEL CAUCA | P.CH EL COCUYO SAS ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
2S8U | PORCE III MENOR | 1.8 | 0.892 | SI | ND | AGUA | 2016-04-25 | ANORI | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2S8N | GUAVIO MENOR | 9.9 | 0 | SI | ND | AGUA | 2016-04-27 | UBALA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2S6U | AUTOG ARGOS EL CAIRO | 6.5 | 0 | NO | ND | AGUA | 2017-09-29 | SANTA BARBARA | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | AUTOGENERADOR
2SI1 | MORRO AZUL | 19.9 | 1.1306 | SI | ND | AGUA | 2016-09-10 | BELEN DEUMBRIA | RISARALDA | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
COE1 | COELLO | 1.2 | 0.001 | SI | ND | AGUA | 2016-12-10 | COELLO | TOLIMA | ENERGETICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2S78 | LA FRISOLERA | 0.47 | 0.5625 | SI | ND | AGUA | 2016-04-29 | SALAMINA | CALDAS | GENERPUTUMAYO S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
PRV1 | PROVIDENCIA | 4.9 | 0.1 | SI | ND | AGUA | 2015-09-30 | ANORI | ANTIOQUIA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CLL1 | CARLOS LLERAS | 78 | 1.1738 | NO | DC | AGUA | 2015-11-22 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO AGUA ESPECIAL
SMI1 | SAN MIGUEL | 50 | 1.4068 | NO | DC | AGUA | 2015-12-23 | SAN FRANCISCO | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
SOG1 | SOGAMOSO | 819 | 1.3808 | NO | DC | AGUA | 2014-12-20 | GIRON | SANTANDER | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
NAV1 | LA NAVETA | 4.8 | 0.1529 | SI | ND | AGUA | 2014-11-27 | APULO (R.REYES) | CUNDINAMARCA | IAC ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
TUJ1 | TUNJITA | 19.7 | 2.4655 | SI | ND | AGUA | 2016-06-30 | TUNJA | BOYACÁ | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2R22 | LAGUNETA | 18 | 2.509 | SI | ND | AGUA | 2014-12-17 | SAN ANTONIODE TENA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2QV2 | BAJO TULUA | 19.9 | 1.65 | SI | ND | AGUA | 2015-01-30 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2QEK | SALTO II | 35 | 3.4155 | NO | DC | AGUA | 2014-06-25 | EL COLEGIO | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
2QBW | EL POPAL | 21.1 | 1.442 | SI | ND | AGUA | 2014-03-31 | COCORNA | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | 150 | 8.0779 | NO | DC | AGUA | 2013-11-10 | LA MESA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
USQ1 | USAQUEN | 1.8 | 0.941 | SI | ND | AGUA | 2013-04-15 | USAQUEN | BOGOTÁ. D.C. | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SBA1 | SUBA | 2.6 | 0.944 | SI | ND | AGUA | 2013-04-15 | SUBA | BOGOTÁ. D.C. | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SFC1 | SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) | 0.468 | 0 | SI | ND | AGUA | 2012-12-15 | SAN FRANCISCO | PUTUMAYO | GENERPUTUMAYO S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
BAR1 | BARROSO | 19.9 | 3.2097 | SI | ND | AGUA | 2012-11-30 | SALGAR | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SOGP | SOGAMOSO_P | 546 | 1.3047 | NO | DC | AGUA | 2014-12-31 | GIRON | SANTANDER | ISAGEN S.A. E.S.P. | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
QUI1 | EL QUIMBO | 400 | 1.0944 | NO | DC | AGUA | 2015-11-16 | GIGANTE | HUILA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PES1 | ITUANGO | 1200 | 1.8001 | NO | DC | AGUA | 2022-12-01 | ITUANGO | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CUC1 | CUCUANA | 56 | 5.9476 | NO | DC | AGUA | 2015-07-29 | RONCESVALLES | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
HMO1 | HIDROMONTAÑITAS | 19.9 | 3.7 | SI | ND | AGUA | 2012-06-14 | DON MATIAS | ANTIOQUIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
ALTG | ALTO TULUA | 19.9 | 2.23 | SI | ND | AGUA | 2012-05-28 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA | 80 | 4.7978 | NO | DC | AGUA | 2013-05-24 | CHAPARRAL | TOLIMA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
STG1 | SANTIAGO | 2.8 | 2.8 | SI | ND | AGUA | 2011-01-08 | SANTO DOMINGO | ANTIOQUIA | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
AMA1 | AMAIME | 19.17 | 1.55 | SI | ND | AGUA | 2011-01-06 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SRA1 | SANTA RITA | 1.3 | 0.675 | SI | ND | AGUA | 2010-08-18 | ANDES | ANTIOQUIA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CUR1 | CURRUCUCUES | 1.25 | 0.52 | SI | ND | AGUA | 2010-08-18 | ROVIRA | TOLIMA | ENERCO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
GQA1 | GUANAQUITAS | 9.5 | 1.4984 | SI | ND | AGUA | 2010-06-30 | SANTA ROSADE OSOS | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PRC3 | PORCE III | 700 | 3.0756 | NO | DC | AGUA | 2011-02-09 | ANORI | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
GCA1 | CARUQUIA | 9.5 | 1.53 | SI | ND | AGUA | 2010-01-28 | SANTA ROSADE OSOS | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
AFR1 | AGUA FRESCA | 7.29 | 0 | SI | ND | AGUA | 2008-04-10 | JERICO | ANTIOQUIA | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
INS1 | INSULA | 19 | 0.85 | SI | ND | AGUA | 1995-07-20 | CHINCHINA | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PRC2 | PORCE II | 405 | 2.0786 | NO | DC | AGUA | 2001-04-08 | AMALFI | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
HMLG | MIEL I | 396 | 1.9675 | NO | DC | AGUA | 2002-12-01 | NORCASIA | CALDAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
URA1 | URRA | 338 | 0.4815 | NO | DC | AGUA | 2000-02-14 | TIERRALTA | CÓRDOBA | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SAN1 | SAN ANTONIO | 19.4 | 3.6 | SI | ND | AGUA | 2003-08-22 | BOGOTA D.C | BOGOTÁ. D.C. | ENEL COLOMBIA SA ESP | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
PRD4 | PRADO IV | 5 | 0.4904 | SI | ND | AGUA | 1973-03-01 | PRADO | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
2QRL | LA REBUSCA | 0.7 | 1.09 | SI | ND | AGUA | 2014-07-24 | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
PTC1 | PATICO - LA CABRERA | 1.48 | 0 | SI | ND | AGUA | 1930-01-01 | POPAYAN | CAUCA | CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CCN1 | COCONUCO | 4.5 | 0 | SI | ND | AGUA | 2000-09-27 | POPAYAN | CAUCA | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CLDR | CALDERAS | 19.9 | 1.3143 | SI | ND | AGUA | 2006-06-30 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PLU1 | URRAO | 1.03 | 0 | SI | ND | AGUA | 2007-07-30 | URRAO | ANTIOQUIA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
BSQ1 | EL BOSQUE | 2.28 | 0 | SI | ND | AGUA | 1935-01-01 | ARMENIA | QUINDÍO | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
ABJ1 | LA CASCADA ( ABEJORRAL) | 3 | 0 | SI | ND | AGUA | 2007-09-17 | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
LCS1 | LA CASCADA (ANTIOQUIA) | 2.3 | 0.001 | SI | ND | AGUA | 2007-07-17 | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SNT1 | SANTA ANA | 8 | 0 | SI | ND | AGUA | 2005-06-09 | UBALA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SJOG | SAN JOSE | 0.38 | 0.0001 | SI | ND | AGUA | 2003-11-16 | PENSILVANIA | CALDAS | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
LPLO | RIO PALO | 1.44 | 0 | SI | ND | AGUA | 1960-01-01 | CALOTO | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
MNC1 | MUNICIPAL | 1.4 | 0 | SI | ND | AGUA | 1935-01-01 | MANIZALES | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RBB1 | RIO BOBO | 4 | 0 | SI | ND | AGUA | 1960-01-01 | SANTA ROSA | CAUCA | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RNG1 | RIONEGRO | 10.2 | 0 | SI | ND | AGUA | 1975-01-01 | PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RGR1 | RIO GRANDE | 0.3 | 0 | SI | ND | AGUA | 2007-12-01 | DON MATIAS | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
RMR1 | RUMOR | 2.5 | 0.34 | SI | ND | AGUA | 1999-01-01 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PGUG | PAGUA | 600 | 16.0306 | NO | DC | AGUA | 1986-12-01 | LA MESA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
GTRG | GUATRON | 512 | 8.896 | NO | DC | AGUA | 1966-01-01 | GOMEZ PLATA | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
ALBG | ALBAN | 427 | 4.1754 | NO | DC | AGUA | 2000-12-15 | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RFR1 | RIO FRIO I | 1.67 | 0 | SI | ND | AGUA | 1954-01-01 | RIOFRIO | VALLE DEL CAUCA | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RCL1 | RIO CALI | 1.8 | 0 | SI | ND | AGUA | 1925-01-01 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
VNTB | VENTANA B | 2.5 | 0 | SI | ND | AGUA | 1957-11-01 | CHICORAL | TOLIMA | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
VNTA | VENTANA A | 2.5 | 0 | SI | ND | AGUA | 1957-11-01 | CHICORAL | TOLIMA | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RPD1 | RIO PIEDRAS | 19.9 | 1 | SI | ND | AGUA | 2000-03-31 | JERICO | ANTIOQUIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PLM1 | PALMAS SAN GIL | 15 | 0 | SI | ND | AGUA | 1954-01-01 | SAN GIL | SANTANDER | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
ZRG1 | ZARAGOZA | 1.3 | 0 | SI | ND | AGUA | 1932-01-01 | BUCARAMANGA | SANTANDER | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
PJR1 | PAJARITO | 13.2 | 1.8726 | SI | ND | AGUA | 1999-11-25 | YARUMAL | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CSC1 | CASCADA | 3 | 0 | SI | ND | AGUA | 1954-01-01 | BUCARAMANGA | SANTANDER | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RCIO | RIO RECIO | 0.984 | 0 | SI | ND | AGUA | 1958-11-01 | LERIDA | TOLIMA | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
RFR2 | RIO FRIO II | 10 | 0 | SI | ND | AGUA | 1996-01-01 | RIOFRIO | VALLE DEL CAUCA | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RBJ1 | RIO ABAJO | 0.9 | 0 | SI | ND | AGUA | 1947-01-01 | SAN VICENTE | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
JBV1 | JULIO BRAVO | 1.5 | 0 | SI | ND | AGUA | 1942-01-01 | PASTO | NARIÑO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
PTA1 | LA PITA | 1.42 | 0 | SI | ND | AGUA | 1965-01-01 | GARZON | HUILA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
IQU2 | IQUIRA II | 1.38 | 0 | SI | ND | AGUA | 1965-01-01 | IQUIRA | HUILA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
IQU1 | IQUIRA I | 4.32 | 0 | SI | ND | AGUA | 1955-01-01 | IQUIRA | HUILA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SLV1 | SILVIA | 0.38 | 0 | SI | ND | AGUA | 1994-01-01 | SILVIA | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
SJN1 | SAJANDI | 3.2 | 0 | SI | ND | AGUA | 1995-01-01 | PATIA (EL BORDO) | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RIN1 | RIO INGENIO | 0.18 | 0 | SI | ND | AGUA | 1958-01-01 | SANDONA | NARIÑO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
NTB1 | NUTIBARA | 0.75 | 1.125 | SI | ND | AGUA | 1997-01-01 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
MIR1 | MIROLINDO | 3.75 | 0 | SI | ND | AGUA | 2004-11-03 | IBAGUE | TOLIMA | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
INZ1 | INZA | 0.75 | 0 | SI | ND | AGUA | 2009-02-05 | INZA | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
ASN1 | ASNAZU | 0.45 | 0 | SI | ND | AGUA | 1934-01-01 | SUAREZ | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
UNN1 | UNION | 0.7 | 0.001 | SI | ND | AGUA | 1935-01-01 | CALARCA | QUINDÍO | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
CPT1 | CAMPESTRE (CALARCA) | 0.7 | 0.001 | SI | ND | AGUA | 1956-01-01 | CALARCA | QUINDÍO | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
BYN1 | BAYONA | 0.6 | 0.001 | SI | ND | AGUA | 1943-01-01 | CALARCA | QUINDÍO | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
NQU1 | NIQUIA | 19 | 3.276 | SI | ND | AGUA | 1993-06-28 | BELLO | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
BLM1 | BELMONTE | 3.4 | 0 | SI | ND | AGUA | 1939-01-01 | PEREIRA | RISARALDA | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SNC1 | SAN CANCIO | 2 | 0 | SI | ND | AGUA | 1929-01-01 | MANIZALES | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
MND1 | MONDOMO | 0.75 | 0 | SI | ND | AGUA | 1958-01-01 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
INT1 | INTERMEDIA | 0.96 | 0 | SI | ND | AGUA | 1974-01-01 | MANIZALES | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
GCC1 | GUACAICA | 0.86 | 0 | SI | ND | AGUA | 1992-01-01 | NEIRA | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
TQD1 | TEQUENDAMA | 19.4 | 0 | SI | ND | AGUA | 2004-04-10 | SAN ANTONIODE TENA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
JNC1 | LA JUNCA | 19.4 | 0 | SI | ND | AGUA | 2005-01-01 | LA MESA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
TIN1 | LA TINTA | 19.4 | 0 | SI | ND | AGUA | 2003-12-06 | LA MESA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
LMR1 | EL LIMONAR | 18 | 0 | SI | ND | AGUA | 2003-12-06 | SAN ANTONIODE TENA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CQT1 | CHARQUITO | 19.4 | 1.1483 | SI | ND | AGUA | 2003-08-22 | SOACHA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SUV1 | SUEVA 2 | 6 | 0 | SI | ND | AGUA | 2002-05-24 | JUNIN | CUNDINAMARCA | CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
TMS1 | RIOFRIO (TAMESIS) | 1 | 0 | SI | ND | AGUA | 1951-01-01 | TAMESIS | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
PTG1 | PUENTE GUILLERMO | 4.2 | 0 | SI | ND | AGUA | 2001-09-01 | PUENTE NACIONAL | SANTANDER | ENERCO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
AMF1 | AMALFI | 0.81 | 0 | SI | ND | AGUA | 2007-08-05 | AMALFI | ANTIOQUIA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
SJM1 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 0.4 | 0 | SI | ND | AGUA | 2007-07-30 | S. JOSELA MONTA | ANTIOQUIA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
SNFR | SAN FRANCISCO | 135 | 1.5781 | NO | DC | AGUA | 1969-01-01 | CHINCHINA | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
SNCR | SAN CARLOS | 1240 | 5.3679 | NO | DC | AGUA | 1984-01-20 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SLVJ | SALVAJINA | 315 | 0.8634 | NO | DC | AGUA | 1995-07-20 | SUAREZ | CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PBL1 | PIEDRAS BLANCAS | 5 | 0 | SI | ND | AGUA | 1900-01-01 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | HIDRAULICA | NORMAL
SNS1 | SONSON | 18.5 | 0 | SI | ND | AGUA | 2002-06-01 | SONSON | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RGRN | RIOGRANDE I | 19 | 2.9147 | SI | ND | AGUA | 1956-01-01 | DON MATIAS | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
RMYO | RIO MAYO | 19.8 | 1.7 | SI | ND | AGUA | 1995-07-20 | SAN PABLO | NARIÑO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PRDO | PRADO | 51 | 0.4941 | NO | DC | AGUA | 1973-03-01 | PRADO | TOLIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PLYS | PLAYAS | 207 | 1.7319 | NO | DC | AGUA | 1988-08-01 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
SPY1 | RIO SAPUYES | 1.65 | 0 | SI | ND | AGUA | 1954-01-01 | TUQUERRES | NARIÑO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
PMR1 | REMEDIOS | 0.75 | 0 | SI | ND | AGUA | 2007-09-19 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | COMPAÑÍA INTEGRAL ENERGETICA S.A.S E.S.P | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
CRC1 | CARACOLI | 3.75 | 0.8011 | SI | ND | AGUA | 1935-01-01 | CARACOLI | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
VLT1 | LA VUELTA | 11.6 | 0 | SI | ND | AGUA | 2004-11-22 | CANASGORDAS | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
LTSJ | LA TASAJERA | 306 | 7.8396 | NO | DC | AGUA | 1994-05-20 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
JAGS | JAGUAS | 170 | 2.3764 | NO | DC | AGUA | 1988-07-01 | SAN RAFAEL | ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
HRD1 | LA HERRADURA | 19.8 | 0.0001 | SI | ND | AGUA | 2004-09-03 | CANASGORDAS | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
GVIO | GUAVIO | 1250 | 9.8471 | NO | DC | AGUA | 1993-03-19 | UBALA | CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
GTPE | GUATAPE | 560 | 7.1335 | NO | DC | AGUA | 1972-01-01 | GUATAPÉ | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CMN1 | AUTOG CEMENTOS DEL NARE | 9 | 0 | NO | ND | AGUA | 2004-09-01 | PTO NARE | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | AUTOGENERADOR
PST1 | PASTALES | 0.7 | 0 | SI | ND | AGUA | 2004-02-18 | PASTALES | TOLIMA | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
FLRD | FLORIDA | 19.9 | 0.8333 | SI | ND | AGUA | 1975-01-01 | POPAYAN | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
OVJ1 | OVEJAS | 0.82 | 0 | SI | ND | AGUA | 1939-01-01 | BUENOS AIRES | CAUCA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
ESMR | ESMERALDA | 30 | 1.3135 | NO | DC | AGUA | 1963-01-01 | CHINCHINA | CALDAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | FILO DE AGUA
LBR1 | NUEVO LIBARE | 5.1 | 0 | SI | ND | AGUA | 1994-01-01 | DOS QUEBRADAS | RISARALDA | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
NIM1 | NIMA | 6.7 | 0 | SI | ND | AGUA | 1942-01-01 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
MNT1 | MANANTIALES | 3.15 | 0.633 | SI | ND | AGUA | 1992-01-01 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
CMP2 | CAMPESTRE (EPM) | 0.87 | 0.875 | SI | ND | AGUA | 1997-01-01 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
CHVR | CHIVOR | 1000 | 6.9482 | NO | DC | AGUA | 1977-05-23 | SANTA MARIA | BOYACÁ | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
BLL3 | BELLO | 0.35 | 1 | SI | ND | AGUA | 1997-01-01 | BELLO | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
AYR1 | AUTOG AYURA | 16.7 | 2.437 | SI | ND | AGUA | 1983-10-26 | ENVIGADO | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | AUTOGENERADOR
CLMG | CALIMA | 132 | 1.8558 | NO | DC | AGUA | 1967-01-01 | CALIMA (DARIEN) | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
AMR1 | AMERICA | 0.41 | 0 | SI | ND | AGUA | 1997-01-01 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA | GEN. DISTRIBUIDA
CHBG | BETANIA | 540 | 0.5896 | NO | DC | AGUA | 1987-11-01 | YAGUARA | HUILA | ENEL COLOMBIA SA ESP | OPERACIÓN | HIDRAULICA | NORMAL
JPR1 | JEPIRACHI 1 - 15 | 18.42 | 0 | SI | ND | VIENTO | 2004-04-27 | URIBIA | LA GUAJIRA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | EOLICA | NORMAL
3AL8 | INGENIO MARIA LUISA | 1.8 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2021-01-31 | FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR
2UP2 | COGENERADOR MANUELITA 2 | 12 | 1e-05 | NO | ND | BAGAZO | 2018-06-22 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
2SXQ | BIOENERGY | 19.9 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2017-04-22 | PUERTO LOPEZ | META | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
2SXS | COGENERADOR PROENCA II | 17 | 0.1 | NO | ND | CARBON | 2017-03-25 | CALOTO | CAUCA | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR
MAN1 | INGENIO MANUELITA | 3.5 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2016-03-17 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR
PNC1 | COGENERADOR PROENCA | 19.9 | 0 | NO | ND | CARBON | 2014-04-29 | CALOTO | CAUCA | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
CIS1 | INGENIO SAN CARLOS 1 | 2 | 29.26 | NO | ND | BAGAZO | 2011-07-23 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
PIC1 | INGENIO PICHICHI 1 | 0 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2010-01-26 | GUACARI | VALLE DEL CAUCA | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
CGM1 | MAYAGUEZ 1 | 19.9 | 0 | NO | ND | CARBON | 2010-08-17 | CANDELARIA | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
ILC1 | INGENIO LA CARMELITA | 0 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2009-11-11 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR
CIP1 | INGENIO PROVIDENCIA 2 | 19.9 | 0 | NO | ND | CARBON | 2009-05-18 | EL CERRITO | VALLE DEL CAUCA | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
PPN1 | PAPELES NACIONALES | 0 | 0 | NO | ND | GAS | 2009-02-05 | PEREIRA | RISARALDA | ENERCO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
CLTJ | COGENERADOR COLTEJER 1 | 9.4 | 0 | NO | ND | CARBON | 2013-12-19 | ITAGUI | ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR
CTMO | CENTRAL TUMACO 1 | 0 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2007-03-25 | CALIMA (DARIEN) | VALLE DEL CAUCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR
RPL1 | INGENIO RIOPAILA 1 | 16 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2018-05-21 | ZARZAL | VALLE DEL CAUCA | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
CAS1 | CENTRAL CASTILLA 1 | 3 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2004-08-15 | PRADERA | VALLE DEL CAUCA | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
IRG1 | INGENIO RISARALDA 1 | 19.9 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 2003-08-15 | BALBOA | RISARALDA | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
PNC1 | COGENERADOR PROENCA 1 | 4 | 0 | NO | ND | CARBON | 1999-01-01 | CALOTO | CAUCA | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR
INC1 | INCAUCA 1 | 60 | 0 | NO | ND | BAGAZO | 1998-10-21 | MIRANDA | CAUCA | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR | COGENERADOR
BIOE | COGENERADOR BIOAISE 1 | 1 | 0 | NO | ND | GAS | 1998-08-01 | CARTAGENA | BOLÍVAR | BIOAISE S.A. | INACTIVO | COGENERADOR | COGENERADOR